## Slide 1: Nyt inden for Kunstig intelligens fra Juni 2025 til September 2026
8. September 2026
Jakob Dannesboe
jdn@eucl.dk
Hent Slideshow
vcpt.eucl.dk/ai/smed2026/

## Slide 2
Genopfriskning på Kunstig intelligens

## Slide 3: Intelligens - Biologiske neuroner
Input - lag 1 - lag 2 - lag 3 - lag 4 – Output
Kunstig intelligens – Tensor beregninger (simulerede neuroner)
Tensor
Notes: Der har vi disse neuroner, som ligesom har den sammensætning, og vi har en lang barndom, hvor vi oplever forskellige ting, så det vil sige fra vores øvrige af dem, der går, ligesom funktioner ind til de her neuroner. Det vil sige, når vi ligesom er trænet, vi har været gennem hele vores barndom. Jamen, lad os sige, vi ser et billede af en kat. Det er nogle fotoner, der allesammen kommer fra den kat rammer vores øje, løber gennem det neurale netværk, som præsenteres i vores bevidsthed og den kat vi ser. Så det her med at man får et input ind og så igennem et mix sige et et stort netværk af forskellige enheder. Der er præsenteret noget ud som et et output, og det er det man lader sig inspirere af. Så i mix i denne her transformerer verden i hver GP3 verden. Her der har vi det der hedder antallet af parameter og et parameter det sådan løst oversat og det der svarer til en neuron.

## Slide 4: Dette er en Tensor (simuleret neuron)
Alle disse rækker af tal, sat sammen i en klods
(Meget svært at lave beregninger på)
Notes: Der har vi disse neuroner, som ligesom har den sammensætning, og vi har en lang barndom, hvor vi oplever forskellige ting, så det vil sige fra vores øvrige af dem, der går, ligesom funktioner ind til de her neuroner. Det vil sige, når vi ligesom er trænet, vi har været gennem hele vores barndom. Jamen, lad os sige, vi ser et billede af en kat. Det er nogle fotoner, der allesammen kommer fra den kat rammer vores øje, løber gennem det neurale netværk, som præsenteres i vores bevidsthed og den kat vi ser. Så det her med at man får et input ind og så igennem et mix sige et et stort netværk af forskellige enheder. Der er præsenteret noget ud som et et output, og det er det man lader sig inspirere af. Så i mix i denne her transformerer verden i hver GP3 verden. Her der har vi det der hedder antallet af parameter og et parameter det sådan løst oversat og det der svarer til en neuron.

## Slide 5
Special bygget elektronik til Tensor beregninger (AI chip)
Tensor ~ Neuron
~300 watt
456 separate maskiner til håndtering af ”neuron-beregninger”

## Slide 6
Sammensætning af chips til ”Rack standardstørrelse”

## Slide 7
Et Rack modul

## Slide 8
Rigtig mange Racks.!

## Slide 9
250.000 AI-chips
”Colosus 1” fra SpaceXAI 450Mega Watt

## Slide 10: Nogle spørgsmål?
Hent Slideshow
vcpt.eucl.dk/ai/smed2026/

## Slide 11
Nye AI beregnings chips siden sidt
Verdens hurtigste netværk (nu som Rack modul)
NVLink Switch
Blackwell AI chip
68 x hurtigere end H100
af strømforbruget per beregning
36 x Grace computer til hver AI chip

## Slide 12
Nye AI beregnings chips siden sidt
Verdens hurtigste netværk
GB300 Standard Rack – 72 AI beregnings clips – 2592 parallelle computere
Strømforbrug: 140.000 Watt strøm
Køle krav: 250.000 Watt køl
Pris: ~20 millioner kr.
40 AI chips
32 AI chips
SpaceXAI - AI data center - ”Macroharder”
1.000.000 AI chips
~ 14.000 GB300 Standard Racks
Pris ~ 280 milliarder kr. for racks
425 x 175 meter

## Slide 13
Nye AI beregnings chips siden sidt
Rubin AI chip
900 x hurtigere end H100
af strømforbruget per beregning
44 x Vera computer til hver AI chip
7 måneder senere
Netværk til at sammensætte 144 Racks med direkte netværk. Hurtigere netværk end hele jordklodens internet trafik tilsammen

## Slide 14
Nye AI beregnings chips siden sidt
Marts 2026
Exceptionelt hurtige traditionelle computere
(704 individuelle
Computere per modul)
Exceptionelt komplicerede AI arbejdsopgaver
(100x regnekraft per prompt)
Exceptionelt hurtig database og hukommelse
Ny tyndt rack format som fordobler antallet af AI chips i et rack

## Slide 15
Nye AI beregnings chips siden sidt
Netværk til at sammensætte 512 Racks.
Kan forbinde flere millioner AI chips i ét AI center
Højspænding ind i datacenter
AI Datacenter med 1000 racks
Marts 2026

## Slide 16
Nye AI beregnings chips siden sidt
Man bestiller nu 40 racks a gangen, som minimum
Marts 2026
Database og hukommelse
100 x AI beregning chips
AI beregning chips
Traditionelle computer beregninger
Intern fiber Netværk
Fiber Netværk til omverdenen
1:1 skala

## Slide 17: Nogle spørgsmål?
Hent Slideshow
vcpt.eucl.dk/ai/smed2026/

## Slide 18: Strømforbrug og nye AI centre
Skærbækværket tæt ved Fredericia
Gas – 400 MW = 400.000.000 Watt
Flis – 100 MW = 100.000.000 Watt
Danish Crown Gedved
Strømforbrug – ca. 15 MW
Danfoss Nordborg
Strømforbrug – ca. 25 MW

## Slide 19: ChatGPT Stargate Abilene Texas Hvert komplex er 4x10.000 m2 under tag 7 komplexer planlagt Hvert komplex trækker 1000 MW
IKEA Tåstrup
Grundfoss pumpe produktion
Lego Billund produktion

## Slide 20: Google Gemini har over 30 sites i 11 lande Her er ”Council Bluffs” i Omaha Strømforbrug 600 MW
Strøm
Køl
Biler

## Slide 21: Anthropic Claude (Amazon AWS) Standard AI beregningscenter
Køl
300 meter lang
150 MW (1000 Racks)
Bil

## Slide 22: Anthropic Claude (Amazon AWS) ”AWS Project Rainier” i Indiana Strømforbrug 2200 MW
Site 1 af 2
345 kV
Højspænding ind i midten

## Slide 23: Anthropic Claude (Amazon AWS) ”AWS Project Rainier” i Indiana Strømforbrug 2200 MW
Site 2 af 2
345 kV
Højspænding ind i midten

## Slide 24
Grok – SpaceXAI
Colossus 1 - 450 MW
Colossus 2 – 1500 MW
Colossus 3 – 1900 MW
(”Macroharder”)
(”Macrohard”)
Gammelt kraftværk til 469.000 husstande
802 MW
Nyt dedikeret kraftværk
1.200 MW

## Slide 25: Frankrig booker 5000 MW til AI datacentre
Masa, Macron og Olivier Blum (CEO, Schneider Electric) underskriver kontrakten.
Frankrigs eksisterende atomkraftværker skal levere strømmen.
  H
Budget: 75 milliarder euro
Områder:
Loon-Plage – Port of Dunkirk
Bosquel (Somme-departementet)
Bouchain (nær Valenciennes / Cambrai)
  Mistral og Nvidia bygger AI centre sammen

## Slide 26
Jo mere strøm du bruger på dine AI-beregninger,
Jo bedre bliver svaret

## Slide 27
Hvor er der mere og billigere strøm?
Solceller i rummet

## Slide 28: Nvidea har en ny chipset til brug i rummet Marts 2026 (GTC - Graphics Processing Unit Technology Conference)

## Slide 29: Nvidea Starcloud

## Slide 30: SpaceXAI vil lave satellit konstellation af individuelle AI datacenter satellitter
SpaceX har anmodet FCC om at opsende1.000.000 satellitter til AI datacentre ”Starmind”.
Starship raketten kan opsende 150 tons per tur, og kan lande både Booster og skibet,
og flyve igen, efter der er blevet påfyldt brændstof. Cyklustid: 60 minutter.
Opsender 40 til 60 satelitter af gangen
13. Oktober 2026

## Slide 31
SpaceXAI – Grok – AI1 satellitten
1 Rack = 1satelit

## Slide 32: Eksisterende Starlink konstellation

## Slide 33: Ny kommende Grok konstellation bygget ind i Starlink
Altid i sollys

## Slide 34: Test opsendinger af store sateliter fra SpaceXAI
24. Juli 2026
9 meter bred, 124 meter høj

## Slide 35: Test opsendinger af store sateliter fra SpaceXAI
24. Juli 2026
24. Juli 2026
13. Oktober 2026

## Slide 36
Test opsendinger af store sateliter fra SpaceXAI
13. Oktober 2026
13. Oktober 2026
13. Oktober 2026

## Slide 37: Test opsendinger af store sateliter fra SpaceXAI
24. Juli 2026
24. Juli 2026
24. Juli 2026

## Slide 38: Test opsendinger af store sateliter fra SpaceXAI
24. Juli 2026
24. Juli 2026

## Slide 39: Test opsendinger af store sateliter fra SpaceXAI
24. Juli 2026
24. Juli 2026
24. Juli 2026

## Slide 40
Så hvad skal vi bruge alt det kunstig intelligens til?
1 - Hjælpe os med at lave teknisk kompliceret digitalt arbejde.
2 - Aflaste os i digitale rutine opgaver.
3 - Forklare os om ting, som vi gerne vil blive klogere på
4 - Hjælpe os med skriveopgaver (hurtigere, bedre, forskellige sprog)
5 - Fungere som vores personlige digitale assistent, der kan udfører handlinger på vores PC
6 - Læse dokumenter lynhurtigt og give resumé, samt finde supplerende information
7 - Fungere som sparringspartner om, hvordan vi bedre organisere og løser vores arbejdsopgaver